Микроядерный тест - относительно новый, но уже общепринятым цитогенетический метод оценки мутагенного действия агентов различной природы [1]. С помощью этого метода проведено тестирование на мутагенную активность большого числа химических, физических и биологических агентов, способных влиять на генетический аппарат, оказывая онкогенный, тератогенный эффекты, снижающий жизнеспособность и продуктивность организмов [2].

Микроядра – это микроскопические структуры, находящиеся в цитоплазме клетки, представляющие собой обособившиеся части хромосомного аппарата (части хромосомы, целые хромосомы или нескольких), имеющих собственную ядерную оболочку [3]. Микроядра являются анормальными структурами, возникающими в следствие повреждений генетического аппарата. Частота встречаемости микроядер возрастает пропорционально количеству хромосомных аберраций [4].

Однако, микроядерный тест не может быть широко распространён и универсализирован, ввиду большого влияния человеческого фактора при проведении оценки и относительно высокой трудоёмкости [5]. А также отсутствия доступных и обширных баз данных, позволяющих сравнивать результаты и выводить закономерности.

Цель: Создание не инвазивного, автоматического экспресс микроядерного теста для широкого внедрения в научную и медицинскую практику. Мониторинг среды на генетическую токсичность в высоком разрешении и исследование геномной стабильности.

В настоящее время исследования ведутся по следующим направлениям: поиск оптимальных методов окраски препаратов, обучение интеллектуальной системы распознавания микроядер (техническое зрение), разработка механизма миниатюрной установки, исследование возможных методов идентификации микроядер в препаратах иными путями – биоэлектрическими, акустическими, фазово-контрастной микроскопии.

На данный момент идёт испытание рабочего прототипа и программного обеспечения для распознавания, основанное на стандартных для микроядерного теста принципах: при помощи световой микроскопии ведётся подсчёт микроядер в мазках крови, окрашенных по Романовскому-Гимза при увеличении 800х. Скорость подсчета при нашей методике уже превышает стандартную в ~10 раз. Так же исключение пропусков полей, сокращение фактора усталости и рассеянного внимание увеличивает достоверность метода.

Таким образом, рабочий прототип установки для микроядерного теста уже демонстрирует повышенную скорость и большую точность при обработке данных. Дальнейшее совершенствование может позволить вывести метод в широкую практику.

Список литературы.

1. Ильинских Н. Н., Васильев С. А., Кравцов В. Ю., Микроядерный тест в скрининге и мониторинге мутагенов. Методические особенности использования микроядерного анализа в оценке состояния цитогенетической нестабильности, Томск 2011.

2. Ильинских Н. Н., Ильинских И. Н., Новицкий В. В., Ванчугова Н. Н. «Микроядерный анализ и цитогенетическая нестабильность» Томск, Изд. Томского ун-та 1992 г. 272 с

3. Колюбаева С.Н., Хромосомные аберрации, микроядра и апоптоз в лимфоцитах при радиационных воздействиях и других патологических состояниях. Санкт-Петербург2010

4. Çelik1 A., Çavaş T, Ergene‐Gözükara S. Cytogenetic biomonitoring in petrol station attendants: micronucleus test in exfoliated buccal cellsю. Turkey 2003

5. http://www.arstek.ru/mikroyadernyy-micronucleus-test-limfocitov-limfoma-micro-nucleus/