Содержание гипса и его распределение в профиле черноземов и урбопочв

Ростовской агломерации

Скрипников Павел Николаевич, Попов Артем Евгеньевич,

Дубинина Марина Николаевна

Студент

Южный федеральный университет, Академия биологии и биотехнологии им. Д.И.Ивановского, кафедра почвоведения и оценки земельных ресурсов, Ростов-на-Дону, Россия

pav.sc@yandex.ru

В течение многих лет для характеристики вещественного состава степных, сухостепных почв традиционно определяют содержание гипса наряду с легкорастворимыми солями и карбонатами кальция и магния. Эти сведения необходимы для классификации и диагностики засоленных почв, характеристики их генетических и мелиоративных особенностей, плодородия. В данной работе исследовалось содержание нескольких видов сульфатов: так называемых труднорастворимых (куда входит гипс) и легкорастворимых, таких, как сульфаты аммония, натрия, магния и калия. Зачастую легкорастворимые сульфаты, особенно Na2SO4, в негипсоносных горизонтах засоленных почв превышают содержание сульфатов, связанных с кальцием. Различная степень растворимости солей серной кислоты в растворах разного состава дает возможность производить их раздельное определение. На этом принципе основан используемый нами метод Айдиняна [1]. При применении 20%-ного водно-солевого раствора NH4NO3  извлекаются одновременно с сульфатами гипса и легкорастворимые сульфаты почвы. Для определения последних используется водно-ацетоновая вытяжка. В этом случае разность показаний сульфатов в обеих вытяжках даёт точное количество сульфатов, связанных в форме гипса почвы. Данный метод относится к сельскому хозяйству и может применяться при определении содержания гипса в почвах в присутствии легкорастворимых сульфатов.

Исследования проводили в разрезах, заложенных в 2014 г. в разных функциональных зонах городов Ростов-на-Дону и Аксай, из которых были выбраны два, наиболее наглядно отражающие разницу между почвами селитебной и рекреационной зон города.

| Урбостратозем экранированный на погребенном черноземе 14.01 |  | Чернозем обыкновенный карбонатный мощный высокогумусный 14.03 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Горизонт глубина, см | Содержание гипса, % | Горизонт глубина, см | Содержание гипса, % |
| UR1 20—40 | 1,458 | Ad 0-15 | 0,327 |
| UR2 40-45 | 0,430 | A 15-50 | 0,219 |
| A 45-72 | 0,697 | B1 50-65 | 0,198 |
| В1 72-92 | 1,842 | B2 65-90 | 0,363 |
| В2 92-114 | 0,835 | BC 90-110 | 0,309 |
| ВС 114-132 | 0,189 | Cca 110-150/дно | 0,652 |
| С 132-182 | 0,706 |  |  |
| D 182-240/дно | 0,499 |  |  |

В урбогоризонтах наблюдается небольшое увеличение содержания гипса относительно чернозёма. Это может быть связано с тем, что данный урбоназём экранирован. Асфальт и тырса выступают в качестве доноров ионов кальция, а антропогенные включения привносят сульфат-ионы. Напротив, в чернозёме наблюдается увеличение содержания гипса вниз по профилю, его наибольшая концентрация наблюдается ниже скопления карбонатов (60-110 см), т.к. гипс обладает большей растворимостью, чем СаCO3.

Исследование выполнено в рамках проекта № 213.01-2014/007 ВГ базовой части внутреннего гранта ЮФУ ЮФУ под руководством профессора кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ д.б.н. Безугловой О.С. и заведующего лабораторией биогеохимии  ЮФУ  к.б.н. Горбова С.Н.

Литература:

- Айдинян Р.Х. Способ определения гипса в почве / ЦНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий. 1978.