«Одномодовые» резонаторы для исключения параметрической неустойчивости в лазерных гравитационных антеннах

Поплавский Михаил Витальевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: mv.poplavskii@physics.msu.ru

Нежелательный эффект параметрической нестабильности может возникнуть в лазерных гравитационных антеннах при значительной мощности накачки (в aLIGO планируется 0.8 МВт в плечах) из-за наличия большого количества оптических мод с малыми потерями в резонаторе со сферическими зеркалами [1].

Для подавления параметрической нестабильности мы предлагаем использовать  фактически одномодовый резонатор Фабри-Перо [2] путем небольшого изменения формы зеркал с профилем, описываемым функцией:

A(r) = x0*exp(-nu[1+a*nu+b*nu]), где nu = r^2/(2*Rc*x0),

которая при a = b = 0 и x0 → ∞ переходит в профиль сферического зеркала r^2/(2*Rc) с радиусом кривизны Rc.

Используя преобразование Ханкеля [3], мы провели численный расчет потерь различных мод при варьировании параметров {x0, a, b}. В результате нами были найдены сочетания параметров, при которых:

- потери P_00 основной моды (при прохождении от одного зеркала до другого и обратно) практически те же, что и для сферических зеркал P_00 = 0.42 ppm (ppm ≡ 10^-6) с параметрами aLIGO: длина резонатора L = 4000 м, радиус кривизны зеркала Rc = 2076 м, длина волны λ = 1.064 мкм;

- потери P_nm, при n+m > 0 для остальных мод существенно увеличены (здесь n – угловой индекс, m – радиальный). В частности, для параметров {x0 = 5.08 мкм, a = 0.2455; b = 0} нами найдено:

- P_10 / P_00 ≈ 490;

- P_01 / P_00 ≈ 2.1*10^5.

Напомним, что отношения потерь для резонатора Фабри-Перо со сферическими зеркалами порядка:

- P_10 / P_00 ≈ 22;

- P_01 / P_00 ≈ 480.

Подчеркнем, что одномодовые резонаторы известны в литературе [4], однако уровень потерь в них был довольно высок (порядка 100 ppm), а нами получен одномодовый резонатор с потерями основной моды на уровне долей ppm. При этом потери остальных мод больше в несколько сотен или тысяч раз и их количество не превышает 3, что выгодно его отличает от резонатора со сферическими зеркалами, в котором существуют 5-6 мод с потерями в диапазоне до 5000 ppm.

Литература:

1. V. B. Braginsky, S. E. Strigin and S. P. Vyatchanin. Parametric oscillatory instability in Fabry-Perot (FP) interferometer. // PHYSICS LETTERS A, 2001, 287(5-6), 331-338;  PHYSICS LETTERS A, 2002, 305(3-4), 111-124;

2. F. Ferdous, A. A. Demchenko, S. P. Vyatchanin, A. B. Matsko and L. Maleki. Microcavity morphology optimization. // PHYSICAL REVIEW A, 2014, 90, 033826;

3. J. Y. Vinet, P. Hello. Matrix simulation of optical cavities. // JOURNAL OF MODERN OPTICS, 1993, 40(10), 1981-1993.

4. M. Kuznetsov, M. Stern and J. Coppeta. Single transverse mode optical resonators. // OPTICS EXPRESS, 2005, 13(1), 171-181.