Лазерный интерферометр для измерения массовой скорости вещества в ударно-волновых экспериментах
Михайлюк А.В., Кузнецов А.П., Губский К.Л., Кошкин Д.С.
аспирант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», факультет ЭТФ, Москва, Россия
E–mail: andrey1990_mephi@mail.ru

Исследование физико-химических процессов при сильном импульсном воздействии является одной из наиболее актуальных фундаментальных задач в физике экстремального состояния вещества [1]. Большое практическое значение в этой научной области имеет исследование физических и механических свойств материалов, подвергнутых экстремальному воздействию [2, 3]. В результате ударно-волновой нагрузки вещества имеет место множество сложных процессов: сжатие твердых тел, высокие температуры разогрева, упрочнение в ударных волнах, откольное разрушение, фазовые превращения, изменение электронной структуры, развитие гидродинамических неустойчивостей, и т. д. [4].

Массовая скорость является одним из немногих доступных для прямого измерения параметров в физике ударно-волновых процессов и физике высокой плотности энергии. Ее временная динамика несет важную информацию об исследуемом веществе, находящую применение для изучения процессов деформирования, разрушения, фазовых переходов, химических превращений и т.д.

Ввиду экстремальных параметров исследуемого вещества в физике высоких плотностей энергии предпочтительными являются бесконтактные методики. Единственным непрерывным во времени бесконтактным методом измерения массовой скорости является лазерная интерферометрия. Также лазерные методы обладают высоким временным и пространственным разрешением и часто не требуют длительной предварительной калибровки.

Для проведения измерений массовой скорости в ударно-волновых исследованиях и изучения экстремального состояния вещества был разработан измерительный комплекс, основанный на использовании квадратурно-дифференциального сдвигового интерферометра. Данная схема позволяет измерять скорости движения поверхности широкого класса исследуемых объектов в ударно-волновых экспериментах в большом диапазоне скоростей (50-10000 м/с).

Литература

1. Канель Г.И., Фортов В.Е., Разоренов С.В. // УФН. 2007. т.177, №8, С. 209.

2. Канель Г.И., Разоренков С.В., Уткин С.В., Фортов В.Е. Экспериментальные профили ударных волн в конденсированных веществах, М.: Физматлит, 2008 г

3. Глушак Б.Л., Куропатенко В.Ф., Новиков С.А. Исследование прочности материалов при динамических нагрузках, изд-во «Наука» Сибирское отделение, 1992 г.,

4. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений // Изд. 3. М.: Физматлит, 2008 г.