Одновременное определение остаточных количеств амфениколов в пищевых продуктах методом ВЭЖХ-УФ

Волкова Н.М.

Владимирский государственный университет имени  Александра Григорьевича

и Николая Григорьевича Столетовых

600000 Владимир, ул. Горького, 87

E-mail: candy7000@yandex.ru

Антибиотики, применяемые для терапевтических целей и для стимуляции роста и развития молодняка животных,  в значительных количествах накапливаются в продуктах питания  – мясе, молоке, яйцах, создавая угрозу для здоровья человека [1]. Существует уже большое количество способов контроля остаточных количеств антибиотиков в пищевых продуктах. Однако они длительные, дорогостоящие и требуют на стадии пробоподготовки больших объемов токсичных органических растворителей для экстракции и концентрирования [2-4]. Разработка экологичной,  дешевой и экспрессной методики одновременного определения амфениколов в продуктах животного происхождения по-прежнему является актуальной задачей.

Предложен эксспресный, чувствительный, безопасный способ одновременного определения остаточных количеств флор -, тиам - и хлорамфениколов в пищевых продуктах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым детектированием  (ВЭЖХ-УФ) при λ =  228 и 280 нм, с использованием сочетания QuEChERS и дисперсионной жидкостно-жидкостной микроэкстракции (ДЖЖМЭ). Установлены оптимальные  условия проведения пробоподготовки по QuEChERS и ДЖЖМЭ, обеспечивающие достаточное концентрирование и дополнительную очистку  экстракта. Степень извлечения составляет 64 - 87%, в зависимости от природы матрицы пробы. При выбранных оптимальных условиях диапазоны определяемых содержаний с учетом коэффициента концентрирования,  равного 10, составили 0.01 – 5 мг/кг. Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 0.09. Пределы обнаружения  рассчитаны при отношении сигнал/шум = 3, а пределы определения -  при отношении сигнал/шум = 10. Пределы определения антибиотиков в пробах с учетом навески и концентрирования  экстракта в 10 раз составляют 0.01 мг/кг. Продолжительность анализа составляет  1-1.5 ч. В большинстве  проанализированных продуктов не обнаружено наличие амфениколов, однако в пробах печени и говядины установлено присутствие остаточных количеств амфениколов. Так в пробе говядины выявлено присутствие 0.018 мг/кг тиамфеникола, а в образце печени – 0.14 мг/кг флорфеникола, однако содержание их не превышает установленных норм.

- Литература

- 1. Рубенчик Б. Л., Костюковский Я. Л., Маламед Д. Б. Профилактика загрязнения пищевых продуктов канцерогенными веществами.— К.: «Здоров’я», 1983.— 160 с.

2. Kowalski P., Plenis A., Oledzka I., Konieczna L. Optimization and validation of the micellar electrokinetic capillary chromatographic method for simultaneous determination of sulfonamide and amphenicol-type drugs in poultry tissue  // J. Pharm.  Biomed. Anal. 2011. V. 54 . P. 160 – 167.

3. Śnegocki T., Posyniak A., Żmudzki J. Determination of chloramphenicol residues in milk by gas and liquid chromatography mass spectrometry methods //  Bull. Vet. Inst. Pulawy. 2007. V. 51. P. 59 – 64.

4. Wen-Lin L., Ren-Jye L., Maw-Rong L. Supercritical fluid extraction in situ derivatization for simultaneous determination of chloramphenicol, florfenicol and thiamphenicol in shrimp // Food Chem. 2010. V. 121. P. 797 – 802.