Определение микотоксинов и кокцидиостатиков в кормах методом HPLC/MS-TOF

Тимофеев А.А.

Владимирский государственный университет имени  Александра Григорьевича

и Николая Григорьевича Столетовых

600000 Владимир, ул. Горького, 87

E-mail: arasaka@bk.ru

Помимо лечения заболеваний у людей и животных, антибиотики применяют в качестве стимуляторов роста в животноводстве и используются как пищевые добавки в корма и премиксы. Это прежде всего антибиотики – макролиды (авиламицин, монензин, наразин, ласалоцид, салиномицин и др), а также антибиотики других классов (клопидол, никарбазин и др.). Указанные антибиотики используют также для борьбы с кокцидиозом [1-2].

Полезность таких кормов может быть снижена присутствием в них микотоксинов. Микотоксины – токсичные вторичные метаболиты микроскопических плесневелых грибов, которые могут быть опасны для животных, вызывая микотоксикозы. Содержания некоторых микотоксинов нормируются. Так, максимально допустимые уровни в кормах афлатоксина В1 – 2 мкг/кг, дезоксиниваленола – 1,0 мг/кг, Т-2 токсина – 0.06 мг/кг, зеараленона – 0.1 мг/кг, охратоксина А – 5 мкг/кг [3-4].

Микотоксины определяют в кормах, как правило, по отдельности или отдельными подгруппами хроматографическими методами. Нами предложен способ одновременной идентификации и определения 26 микотоксинов и 7 пищевых добавок (кокцидиостатиков) в кормах для животных методом времяпролетной масс-спектрометрии высокого разрешения в сочетании с высокоэффективной жидкостной хроматографией и простой, экспрессной пробоподготовкой. В работе использовали жидкостной хроматограф «UltiMate 3000» (Thermo Scientific, США) в сочетании с квадруполь-времяпролетным масс-спектрометрическим детектором «maXis 4G» (Bruker Daltonics, Германия). Разделение проводили на колонке (150×2.1 мм) Acclaim™ 120 C18 (2.2 мкм) (Thermo Scientific, США) в режиме градиентного элюирования подвижной фазы.

Суть пробоподготовки заключается в использовании простой экстракции смесью ацетонитрил/вода/муравьиная кислота в объемном соотношении 79/20/1, центрифугировании, очистке гексаном, насыщенным ацетонитрилом, удалении матричного эффекта путем разбавления деионизованной водой и фильтровании через мембранный фильтр (0,45 мкм).

Была разработана схема идентификации и определения обнаруживаемых аналитов методом стандартной добавки. Расчет концентрации аналита в пробе проводили по формуле:

Cx = Cдоб /(Sx+доб/Sx – 1),

где Cx - концентрация аналита, мкг/кг, Sx , Sx+доб – площади (высоты) хроматографических пиков (пиков m/z) аналита без добавки и с добавкой аналита.

Нижняя граница определяемых содержаний составила 1(400) мкг/кг для микотоксинов, диапазон определяемых содержаний кокцидиостатиков в кормах 10-100 мг/кг. Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 0.1. Продолжительность анализа 0.5-1ч.

Литература

1. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Новая Волна. 2005. С. 842- 850.

2. Amelin V.G., Karaseva N.M., Tretyakov A.V. // J. Anal. Chem. 2013. V. 68, No. 1. Р. 64–70.

3. СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".М.: Москва, 2001

4. ГОСТ Р 54518 – 2011 Продукты пищевые, корма, продовольственное сырье. Методы определения содержания кокцидиостатиков с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором. М.: Стандартинформ, 2012. 20 с.