Электрохимически синтезированная пленка полианилина в качестве pH сенсора

Иванова Валентина Николаевна

Студентка

Тверской государственный университет,

химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E-mail: Valentinka.iva@mail.ru

Известно, что полианилин под действием изменяющегося pH среды может изменять свою структуру, что сказывается на ряде его физико-химических свойств. Величина pH оказывает особенно сильное влияние на оптические свойства полианилина. Поэтому целью настоящей работы было изучение влияния pH среды на оптические свойства полианилиновой пленки.

Полианилин – полимер, который практически не растворяется в обычных органических растворителях  и не плавится, поэтому получить пленку полианилина пригодную для оптических исследований традиционными способами невозможно. Иногда для получения полианилиновой пленки используют метод нанесения его на подложку в процессе химической окислительной полимеризации. Однако  этот метод не всегда позволяет получить однородную поверхность. Лучшие результаты получаются, если использовать метод электрохимического синтеза, но в этом случае необходимо, чтобы подложка была прозрачна, в исследуемом диапазоне длин волн. Для нашей работы в качестве подложки мы использовали пленку ПЭТФ с нанесенным на его поверхность слоем электропроводного оксида олова. Электрохимический синтез осуществляли по традиционной методике, из раствора содержащего 1М HCl и 0,2 М анилина гидрохлорида в гальваностатическом режиме с потенциалом 1100 мВ и током 50 мА. Процесс заканчивался через 800 с, в результате была получена равномерная пленка полианилина на поверхности оксида олова. Изготовленный таким образом образец использовался для оптических исследований. Предварительные эксперименты показали, что наибольшее изменение происходят при λ = 640, поэтому логичнее выбрать именно эту область в качестве рабочей.

Исследования показали, что оптическая плотность линейно зависит от величины pH в растворе в интервале от 10-2. Таким образом, данные свойства могут быть использованы для создания оптического сенсора для измерения pH водных растворов. Интересно отметить, что пленка полианилина обратимо изменяет оптические свойства в зависимости от pH среды. Однако, было обнаружено явление своеобразного гистерезиса, заключающегося в том, что при увеличении pH скорость изменения оптической плотности значительна и наоборот при уменьшении pH скорость изменения существенно замедляется, поэтому этот эффект следует учитывать при создании оптического сенсора на pH.

Преимущества изготовленного нами сенсора заключается в том, что электропроводная подложка позволяет управлять начальной степенью окисления полианилиной пленки, следовательно, и ее оптическими свойствами, это позволяет «кондиционировать» изготовленный сенсор перед анализом.

Найденные закономерности позволяют разрабатывать универсальные pH сенсоры пригодные для анализа водных сред.