Проточное сорбционно-ВЭЖХ определение моноэфиров фталевой кислоты, включающее десорбцию субкритической водой c углеродных сорбентов

Гончарова Е.Н.

Студент

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия 
E-mail: goncharovae.n@mail.ru

Чувствительность и селективность обращенно-фазной ВЭЖХ могут быть повышены за счет проведения предварительного сорбционного концентрирования. При on-line сочетании процедуры сорбции, десорбции и ВЭЖХ определения объединены в одном непрерывном цикле анализа: поток десорбирующего раствора доставляет вещества в хроматографическую колонку, где происходит их разделение. Однако вместе с увеличением чувствительности определения за счет концентрирования происходит увеличение ширины пиков на хроматограмме и ухудшение разрешения за счет «несовместимости» растворителей, использующихся для десорбции и разделения.

Для решения этой проблемы нами предложено использовать субкритическую  воду (нагретую свыше 100° C под давлением в несколько десятков атмосфер) в качестве десорбирующего раствора.

На основании данного подхода разработана методика определения фталевой кислоты и ее моноэфиров в водах, включающая концентрирование аналитов на пористом графитированном углеродном сорбенте, десорбцию субкритической водой в динамическом режиме при температурах 150 – 200°C и давлениях 30 – 60 атмосфер, фокусирование аналитов на начальном участке ВЭЖХ колонки с октадецилсиликагелем, элюирование смесью ацетонитрил-вода и спектрофотометрическое детектирование.

В ходе предыдущих исследований установлено, что наиболее устойчивым сорбентом в среде субкритической воды является углеродный сорбент Hypercarb. Выбраны условия десорбции субкритической водой фталевой кислоты и ее монометилового, моноэтилового,  монобутилового, монобензилового эфиров: минимальный необходимый объем (5 мл), скорость потока (0,5 мл/мин) и температура воды (150°C). Сопоставлена ширина пиков концентрата при десорбции субкритической водой с шириной пиков концентрата при десорбции смесью ацетонитрил-вода и с шириной пиков при прямом определении. Ширина пиков при десорбции субкритической водой в 2 – 3 раза меньше, чем при десорбции  классическом способом, то есть смесью ацетонитрил-вода.  Пики на хроматограммах, полученные при десорбции субкритической водой, по ширине сопоставимы с пиками при прямом определении.