Разработка подходов для анализа повреждений ДНК, зависящих от стадии клеточного цикла.

Лужин Артем Васильевич, Величко Артем Константинович,

Кантидзе Омар Леванович

Институт биологии гена РАН, Россия, Москва

E-mail: artyom.luzhin@gmail.com

Одним из самых востребованных и чувствительных  методов анализа повреждений ДНК является метод ДНК-комет (гель-электрофорез одиночных клеток), который позволяет оценивать уровень повреждений ДНК в индивидуальных клетках. Метод основан на разной скорости миграции поврежденной и неповрежденной ДНК индивидуальных лизированных клеток в постоянном электрическом поле. Одним из ключевых этапов этого метода является анализ изображений ДНК-комет. Существует несколько коммерческих программ, позволяющих анализировать изображения ДНК-комет, однако в этих программах пользователь вручную должен выделять ДНК-кометы, что ограничивает количество анализируемых объектов и увеличивает время анализа. В последнее время появляется все больше данных о том, что чувствительность клеток к различным генотоксическим агентам может существенно отличаться в зависимости от фазы клеточного цикла. В нашей работе мы разработали модификации метода ДНК-комет и алгоритмы для автоматического анализа изображений препаратов ДНК-комет, направленные на то, чтобы, помимо информации о повреждении ДНК, определять стадию клеточного цикла каждой конкретной ДНК-кометы.

Наш алгоритм мы разрабатывали в программной среде анализа биологических объектов CellProfiler. Мы анализировали изображения ДНК-комет, полученные из несинхронизированных клеток HeLa. Для отнесения ДНК-кометы к определенной фазе клеточного цикла, мы предварительно инкубировали клетки с бромдезоксиуридином (BrdU), который является аналогом тимидина и включается в ДНК S-фазных клеток. Окраска ДНК-комет антителами против BrdU, позволила нам отделить на изображении ДНК-кометы из S-фазных клеток, а оставшиеся ДНК-кометы разделить на G1-фазные и G2/M-фазные. Используя такой подход, мы проанализировали несинхронизированную популяцию клеток HeLa, и сравнили количество повреждений ДНК с уровнем повреждений ДНК клеток, обработанных этопозидом. Этопозид вносит двунитевые разрывы в ДНК, за счет ингибирования ДНК-топоизомеразы II, активность которой увеличивается к G2-фазе клеточного цикла. Анализируя ДНК-кометы из таких клеток с использованием нашего алгоритма, мы обнаружили разное количество повреждений ДНК в разных фазах клеточного цикла. Как и ожидалось, количество повреждений напрямую коррелировало с активностью ДНК-топоизомеразы II. Результатом нашей работы является алгоритм способный в автоматическом режиме идентифицировать и анализировать большое количество ДНК-комет, а также оценивать уровень повреждений ДНК в клетках на разных стадиях клеточного цикла.