Оценка уровней электромагнитных полей, создаваемых линиями электропередач

Кириллова А.Д., Кулиева Г.А.

Российский университет дружбы народов,  г. Москва, Россия, E-mail: sashak1994@mail.ru

В современном мире электромагнитная нагрузка на человека и окружающую природную среду постоянно растет, увеличивается количество ЛЭП, устанавливаемых на селитебных территориях. Согласно руководству для специалистов служб Роспотребнадзора в последнее время растет количество жалоб и обращений граждан по поводу неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения высоковольтных ЛЭП, проходящих по территории жилой застройки. Поэтому мониторинг ЭМП представляет собой часть государственной системы обеспечения охраны здоровья населения страны.

Были измерены уровни напряженности электрического поля и плотности магнитного потока вблизи ЛЭП мощностью 110 кВ в диапазон частот 5-2000 Гц с помощью прибора «Измеритель параметров электрического и магнитного полей ВЕ-метр-АТ-002» для выявления динамики изменения уровня ЭМП во времени и пространстве. Полученные данные были сравнены с ПДУ.

В результате мы получили следующие данные. В будние дни максимальные уровни напряженности электрического поля и плотности магнитного потока отмечались в вечернее время, с 17:00 до 20:00. Минимальные уровни были зафиксированы в утренние часы, с 10:00 до 12:00, а также вечером, в более позднее время, с 21:00. В выходные дни утром и днем были отмечены минимальные показатели, которые затем, к вечеру, постепенно возрастали. Однако нами не было зафиксировано превышение ПДУ.