Идентификация и определение остаточных количеств пищевых и непищевых красителей в продуктах питания методом ВЭЖХ-QqQ TOF MS

Емельянова Н.В.

ведущий технолог

ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ ВНИИЗЖ),

600901, г. Владимир, Россия

E–mail: aralkina@arriah.ru

Разработана методика идентификации и определения содержания пищевых и непищевых красителей различных классов в продуктах питания методом квадруполь-времяпролетной масс-спектрометрии высокого разрешения. Диапазоны определяемых содержаний составляют 0,5-10 мкг/кг, пределы обнаружения 0,01-1 мкг/кг (табл.)

Таблица. Основные характеристики пищевых и непищевых красителей, определяемых методом масс-спектрометрии высокого разрешения

| Пищевые красители | Ион | m/z | LOD, нг/мл | Непищевые красители | Ион | m/z |  | LOD, нг/мл |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Амарант (Е 123) | [M-3Na+H]2- | 267.9822 | 100 | Акридиновый желтый | [M+H]+ | 238.1339 |  | 0.01 |  |
| Астаксантин (Е161j) | [M+H]+ | 597.3938 | 2 | Диметиловый желтый | [M+H]+ | 226.1339 |  | 0.01 |  |
| Желтый «Солнечный закат» (Е 110) | [M-2Na+H]- | 407.0002 | 5 | Метиловый красный | [M+H]+ | 270.1237 |  | 0.5 |  |
| Зеленый S (E 142) Зеленый S (E 142) | [M-Na]- [M-Na+2H]+ | 554.1176 555.1254 | 0.5 5 | Пара красный | [M+H]+ | 294.0873 |  | 1 |  |
| Индигокармин (Е 132) Индигокармин (Е 132) | [M-2Na+H]- [M+H]+ | 420.9795 466.9590 | 20 20 | Прямой алый | [M+H]+ | 814.0972 |  | 10 |  |
| Кантаксантин (Е 161g) | [M+H]+ | 565.4040 | 2 | Родамин 6Ж | [M]+ | 323.2329 |  | 2 |  |
| Кармазин (Е 122) Кармазин (Е 122) | [M-2Na+H]- [M+H]+ | 457.0159 502.9954 | 5 50 | Судан I | [M+H]+ | 249.1022 |  | 1 |  |
| Куркумин (Е 100) | [M+H]+ | 369.1333 | 50 | Судан II | [M+H]+ | 277.1335 |  | 1 |  |
| Красный 2G (E 128) | [M-2Na+H]- | 464.0217 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Красный очаровательный АС (Е 129) Красный очаровательный АС (Е129) | [M-2Na+H]- [M+H]+ | 451.0264 497.0059 | 5 50 | Судан III | [M+H]+ | 353.1397 |  | 1 |  |
| Патентованный синий V (E 131) Патентованный синий V (E 131) | [M-Ca]2- [M-Ca+H]+ | 559.1567 1121.3374 | 2 2 | Судан IV | [M+H]+ | 381.1710 |  | 1 |  |
| Понсо 4R (E 124) | [M-3Na+2H]- | 536.9727 | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Синий блестящий (Е 133) Синий блестящий (Е 133) | [M-2Na+H]- [M-2Na+3H]+ | 747.1510 749.1656 | 2 10 | Судан Ж | [M+H]+ |  | 307.1553 |  | 10 |
| Тартразин (Е 102) | [M-3Na+2H]- | 466.9961 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Эритрозин (Е 127) Эритрозин (Е 127) | [M-2Na+H]- [M-2Na+3H]+ | 834.6478 836.6623 | 0.1 20 | Хризоидин | [M+H]+ |  | 213.1134 |  | 0.5 |

В работе использовали жидкостной хроматограф «UltiMate 3000» (Thermo Scientific, США) в сочетании с квадруполь-времяпролетным масс-спектрометрическим детектором  «maXis Impact» (Bruker Daltonics, Германия). Разделение проводили на колонке (150×2.1 мм) Acclaim™ 120 C18 (2.2 мкм) (Thermo Scientific, США) в режиме градиентного элюирования подвижной фазы.

Пробоподготовку проводили по следующей схеме: в центрифужную пробирку емкостью 15 мл вносили навеску измельченного и усредненного образца массой 1,00 г, добавляли 5,0 мл ацетонитрила и 100 мкл муравьиной кислоты, закрывали пробирки и подвергали воздействию ультразвука в течение 5 мин. Затем центрифугировали в течение 10 мин при 5000 об/мин и температуре -4°С. Отбирали 2,0 мл верхней части экстракта в пробирку емкостью 15 мл, добавляли 2,0 мл деионированной воды, перемешивалм и фильтровали в микрофлакон через мембранный фильтр 0.45 мкм, отбрасывая первые 1 мл фильтрата. Полученный раствор хроматографировали.

Обработку результатов измерений выполняли методом стандартной добавки. Определяли площади хроматографических пиков аналитов до и после введения стандартной добавки. За результат измерений массовой концентрации каждого красителя в пробе (мкг/кг) принимали значение, вычисленное по формуле:

сx = сдоб /(Sx+доб/Sx – 1),

где сx, сдоб – концентрация аналита без добавки и с добавкой, мкг/кг (нг/г), Sx , Sx+доб – площади  хроматографических пиков аналита в пробах без добавки и с добавкой определяемого вещества.