Влияние посторонних примесей на ток электроокисления палладия

Панова С.М.

Аспирант

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет», Институт природных ресурсов, Томск, Россия

E-mail: svetym@sibmail.com

Способ инверсиoнно-вольтамперометрического определения палладия относится к аналитической химии платиновых металлов. Определение палладия (II) из анализируемого раствора хлоридного комплекса включает его электрохимическое восстановление до металла на графитовом электроде и последующее электрохимическое растворение восстановленного палладия с регистрацией вольтамперной кривой. На электрохимическое определения палладия оказывает мешающее влияние присутствие Rh(II), Au (III) и водорода в соотношениях Pd:Rh=1:5, Pd:Au=1:1.

Целью данной работы было изучить влияние посторонних примесей на ток электроокисления палладия при инверсионно-вольтамперометрическом определении.

При электроосаждении палладия на графитовом электроде в присутствии ионов родия (II) в солянокислом растворе анодный максимум электровосстановления палладия (II) имеет форму размытого пика, что указывает на мешающее влияние ионов родия(II).

При совместном электроокислении осадков палладий–золото происходит равномерное электроокисление палладия, а затем золота. При этом на вольтамперной кривой наблюдается два анодных максимума, налагающихся друг на друга. Чем больше концентрация определяемых элементов в растворе, тем больше перекрывание анодных пиков. С ростом концентрации золота(II) в растворе максимум палладия смещается в положительную область потенциалов вплоть до слияния с анодным максимумом золота.

При электроосаждении палладия на графитовый электрод из растворов соляной кислоты различной концентрации на анодной вольтамперограмме фиксируется кривая с двумя максимумами тока. Из литературных данных известно, что при электровосстановлении палладия при потенциалах электровосстановления водорода металлический палладий абсорбирует электрогенерируемый водород с образованием нестехиометрических гидридов палладия (PdHx), представляющих собой твердые растворы палладия и водорода. Потенциал селективного электроокисления водорода из твердого раствора с палладием не постоянен. Он зависит от соотношения палладия и водорода в электролитическом осадке. При увеличении водорода в осадке он смещается от 0 В в область более положительных потенциалов и может перекрывать пик палладия (+0,4 В). Тогда на вольтамперной кривой наблюдается один общий пик равномерного электроокисления палладия и водорода. Ток селективного электроокисления водорода не пропорционален содержанию ионов  в растворе и не может быть использован для определения содержания палладия в растворе. Известно, что один объем палладия может абсорбировать до 800 объемов водорода. Наличие на вольтамперной кривой пика селективного электроокисления водорода сильно затрудняет определение ионов палладия (II) методом инверсионной вольтамперометрии.

Устранить мешающее влияние водорода и ионов Rh (II), и Au (III) можно, если проводить электроосаждение палладия из растворов, облучаемых УФ. На анодных вольтамперных кривых в этом случае наблюдается только пик электроокисления палладия и нет дополнительных пиков электроокисления водорода и золота. Для устранения мешающего влияния, родий(II) убирают на стадии пробоподготовки.

Автор выражает огромную благодарность своему научному руководителю д.х.н., профессору Колпаковой Н.А. Работа выполнена при поддержке Государственного задания «Наука» №3805 (1.1488.2015).