Газовый сенсор на двуокись серы
Рыбаков И.И.
студент
Тверской государственный университет 
химический факультет, Тверь, Россия
E–mail: ilua.igorevich@gmail.com

Контроль содержания паров SO2 в воздухе имеет важное значение в экологическом и технологическом плане. Важным элементом для подобного рода мониторинга является газовый сенсор с откликом на SO2. Из литературных данных известно, что многие электропроводные полимеры, в частности полианилин (ПАНИ), способны изменять своё электросопротивление под воздействием газов основной и кислотной природы. Поэтому целью настоящей работы было создание резистивного газового сенсора с откликом на пары SO2 на основе полианилина.

Для создания сенсора необходимо было нанести полианилиновую плёнку на диэлектрическую подложку с металлическими электродами. Полианилин практически не растворим в большинстве органических растворителей  и, поэтому, нанести этот полимер методом полива не удаётся. Поэтому мы решили совместить процесс электрохимического синтеза полианилина и закрепления его на диэлектрической подложке. В качестве основы мы использовали подложку из эпоксидной смолы на поверхности которой находились 10 тонких золотых электрода длинной 10 мм, расстояние между которыми составляло 0,1мм. Выбор золота в качестве электродов обусловлен большой устойчивостью этого металла при высоком анодном потенциале.

Электрохимический синтез проводили в электролите с концентрациями HCl 1M и гидрохлориданилина 0,2М. Оба электрода выступали в качестве анода. При этом наблюдался рост плёнки полианилина, которая со временем замыкала оба электрода. Процесс контролировали с помощью микроскопа. После завершения электросинтеза, изготовленный сенсор промывали водой, и высушивали. Электросопротивление сенсора имело величину 214 Ом.

Концентрацию SO2 в пробе газовой смеси (до введения в измерительную установку) контролировали pH потенциометрически. Все изменения проводились при атмосферном давлении, температуре 300С, и относительной влажности 50%, которая создавалась специальной водно-солевой смесью.

Методом математической статистики с использованием критерия Фишера было установлено, что в интервале 0,01 мг/м3 – 0,1 мг/м3 экспериментальные точки хорошо описываются уравнением прямой. Поэтому этот калибровочный график, вероятно, можно использовать для практических целей, тем более, что ПДК для SO2 составляет 0,05мг/м3.

Изготовленный сенсор имеет быстрый отклик (1-2 сек.) на увеличение концентрации SO2. Однако при быстром уменьшении концентрации SO2, величина электросопротивления возващалась к исходному значению очень медленно.

Данный сенсор можно рассматривать как интегрально-пиковый, величина электросопротивления которого будет отражать максимальную концентрацию SO2 в воздухе за определённый промежуток времени. Вероятно этот эффект обусловлен механизмом отклика, заключающийся в изменении степени допирования ПАНИ парами SO2. Косвенным подтверждением предложенного механизма является тот факт, что если сенсор после его взаимодействия с парами SO2 обработать газообразным NH3 то электросопротивление резко повышается.

Важной характеристикой газового сенсора  является его селективность в присутствии мешающих газов. Мы установили, что H2S, СО, СО2 при заведомо высоких концентрациях (около 1 об.%) практически не влияет на отклик изготовленного сенсора.