Оптические индикаторные системы и методики экспресс-определения антиоксидантной активности, пероксидов и катехоламинов в биологических жидкостях

Македонская М.И.

Аспирант

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: makedonskaya.maria@yandex.ru

В настоящее время установлено, что появление и развитие опухолевых заболеваний сопровождается активацией свободно радикальных реакций перекисного окисления липидов, т.е. окислительным стрессом (ОС). Активация ОС может наблюдаться также при воздействии на организм ряда внешних факторов, например, ионизирующего излучения. Маркерами ОС являются продукты перекисной деградации фосфолипидов клеточных мембран и липопротеидов плазмы крови. Однако организм обладает специальной системой защиты, называемой антиоксидантной, которая устраняет нарушения клеточных структур. Для оценки состояния антиоксидантной системы организма определяют общую антиоксидантную активность (АОА) плазмы крови, т. е. сумму концентраций в ней антиоксидантов. Еще одним немаловажным показателем для оценки состояния общего здоровья живого организма при диагностике и агрессивных способах лечения ряда заболеваний является уровень и соотношения маркеров нейромедиаторного обмена, таких как катехоламины (дофамин, эпинефрин, норэпинефрин) и их метаболиты.

Целью настоящей работы явилась разработка флуоресцентных и спектрофотометрических индикаторных систем и методик быстрого определения АОА, маркеров ОС, катехоламинов и их метаболитов в биологических жидкостях для комплексной оценки общего состояния здоровья живых организмов по трем перечисленным показателям.

В качестве платформы для проведения единой экспресс-диагностики (обеспечивающей получение результатов анализа в течение 10—15 мин после получения биологического материала) были выбраны 96-луночные полистирольные планшеты. Аналитический сигнал фиксировали с использованием серийных планшетных спектрофотометров и спектрофлуориметров.

Предложены флуоресцентные индикаторные системы, основанные на ферментативной дериватизации фенольных соединений в присутствии бензиламина и 1,2-дифенилэтилендиамина для определения маркеров ОС и нейромедиаторного обмена соответственно, а также адаптирована для проведения анализа в планшетном варианте спектрофотометрическая методика определения общей АОА плазмы крови [1]. Выбраны оптимальные условия проведения индикаторных реакций в биологических жидкостях (плазме крови и моче), а также разработана методика иммобилизации пероксидазы в пленке природного полисахарида хитозана в ячейках полистирольного планшета. Иммобилизованный фермент сохранял каталитическую активность не менее 6 месяцев.

Разработанные методики экспресс-определения фенольных соединений — маркеров апробированы в анализе плазмы крови и мочи мышей для комплексной оценки общего состояния их здоровья до и после лучевой терапии.

[1] A. Besada. A facile and sensitive spectrophotometric determination of ascorbic acid. // Talanta. 1987. V. 34. № 8. P. 731 – 732.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проекты № 15-03-05064 и 15-29-01330).