Новые уравнения связи с теоретическими коэффициентами для проведения 
рентгенофлуоресцентного анализа многокомпонентных объектов с использованием относительных интенсивностей характеристического излучения

Гармай А.В.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия

andrew-garmay@yandex.ru

Относительные интенсивности характеристического излучения элементов часто используются в практике рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) для нивелирования влияния различных факторов: нестабильности первичного излучения, морфологии пробы, матричных эффектов [1, 3, 4]. Но существующие способы имеют ряд ограничений. Так, подход Б.Д. Калинина применим для анализа объектов со слабым межэлементным влиянием и известными пределами изменений концентраций компонентов [4]; в противном случае необходимы сложные уравнения с большим количеством параметров. Подход А.В. Бахтиарова требует большого количества образцов сравнения (ОС) для анализа многоэлементных объектов, а используемые уравнения могут быть неустойчивыми [1]. Развиваемый Н.П. Ильиным «альтернативный» РФА применим только для анализа в тонких слоях [3]. Дополнительные трудности могут возникнуть, если в образцах содержится значительное количество недетектируемых элементов. Предложенные подходы требуют учета морфологии пробы [6] либо ограничены образцами, близкими к ОС [2].

В настоящей работе развивается предложенный нами ранее способ РФА, основанный на использовании отношений интенсивностей характеристических линий  [5]. Зависимость такого аналитического сигнала от отношения концентраций элементов  квазилинейна в интервале нескольких порядков, а ее параметры часто линейно зависят от концентраций мешающих элементов. Использование зависимости отношений интенсивностей когерентно и некогерентно рассеянного пробой характеристического излучения анода рентгеновской трубки () от суммарного содержания недетектируемых элементов Cнедетект., параметры которой часто линейно зависят от , позволяет повысить точность определения. Для анализа используют систему уравнений

с условием ΣCi = 1. Таким образом, в работе получены новые уравнения связи, позволяющие учитывать матричные эффекты и присутствие недетектируемых элементов и существенно отличающиеся от предлагавшихся ранее своей простой формой, минимальным количеством параметров (ai, bi). Предложенный способ не уступает по точности существующим подходам, но позволяет проводить анализ, в том числе и безэталонный, объектов сложной формы и морфологии и образцов, содержащих значительные количества недетектируемых элементов, т.е. является более универсальным. Адекватность способа проверена при проведении анализа сталей и оксидных материалов.

Литература

- Бахтиаров А.В. // Завод. лабор. 2009. Т. 75. № 9. С. 3.

- Дуймакаев Ш.И., Цветянский А.Л. // Завод. лабор. 1984. Т. 50. № 11. С. 20.

- Ильин Н.П. // Журн. аналит. химии. 2011. Т. 66. № 10. С. 1012.

- Калинин Б.Д., Плотников Р.И. // Завод. лабор. 2008. Т. 74. № 3. С. 19.

- Осколок К.В., Гармай А.В., Моногарова О.В. // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 2, Хим. 2014. Т. 55. № 1. С. 10.

- Wegrzynek D., Markowicz A., Chinea-Cano E. // X-ray Spectrom. 2003. V. 32. N2. P. 119.