Идентификация и определение антибиотиков макролидов в пищевой продукции и продовольственном сырье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с квадруполь - времяпролетным масс-спектрометрическим детектором

Коротков А.И.

аспирант

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, Владимир, Россия

Antonio-II@ yandex.ru

Антибиотики макролиды широко применяются в медицине и ветеренарии для лечения микробных инфекций, в связи с чем их остаточные количества могут встречаться в пищевых продуктах животного происхождения. В настоящее время  макролиды в пищевых продуктах, кормах и воде определяют методом  высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием с электрораспылительной ионизацией [1-7], матрично и поверхностно-активированной лазерной десорбциеи [1-3]. Подготовка проб сводится к извлечению макролидов из исследуемого образца органическим растворителем и последующей очистке экстракта методом твердофазной экстракции, чаще всего на картриджах Oasis HLB [3, 5-7]. Однако данные способы длительны, трудоемки и в большинстве случаев малочувствительны. Для устранения матричного эффекта используется матричная градуировка, что дорогостояще и экономически неоправданно.

Предложен способ идентификации и определения 10 антибиотиков макролидов и их изомерных форм (азитромицин,  джозамицин, кларитромицин, эритромицин, спирамицин, тилвазолин, тулатромицин, тилозин, тилмикозин, рокситромицин) в продовольственном сырье и пищевых продуктах методом времяпролетной масс-спектрометрии высокого разрешения в сочетании с высокоэффективной жидкостной хроматографией. Для проб мяса (говядина, свинина, птица), молока, печени, почек, рыбы, яиц экстракцию производили ацетонитрилом в присутствии муравьиной кислоты с последующим разбавлением полученного экстракта дистиллированной водой перед анализом. Диапазоны определяемых содержаний макролидов составили от 1 до 400 нг/г, пределы определения - от 0.04 до 2 нг/г. Предложена схема идентификации и определения обнаруживаемых макролидов методом стандартной добавки. Относительное стандартное отклонение результатов анализа не превышает 15%. Продолжительность анализа 1-1.5 ч.

- Литература

1. 	Amelin V.G., Krasnova T.A.//Journal of Analytical Chemistry. 2015. V.70. P.850–859.

2.	Chen K-Y., Yang T.C., Chang S.Y.// J. Am. Soc. Mass Spectrom. 2012. V.23. P.1157-1160.

3.	Codony R., Compano R., Granados M., Garcia-Regueiro J.A., Prat M. D.// J. Chromatogr. A. 2002 V. 959 P.131-141.

4.	Jank L., Martins M.T., Arsand J.B., Motta T.M.C., Hoff R.B., Barreto F., Pizzolato T.M.//Talanta.2015. V.144. P.686–695.

5.	Pedrouzo M., Borrull F., Marce R.M., Pocurull E.// J. Sep. Sci. 2008. V.31. P.2182-2188.

6.	Wang J.// J. Agric. Food Chem. 2004. V.52.  P.171-181.

7.	Wu J., Qian Y., Zhang C., Zheng T., Chen L., Lu Y., Wang H.// Food Anal. Methods. 2013.  doi 10.1007/s12161-013-9563-2