Модель формирования оптического отклика при многофотонной томографии эритроцитов.

Замский М. А.
Студент
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E-mail:zamskii.ma14@physics.msu.ru

Двухфотонная микроскопия, или лазерная сканирующая многофотонная конфокальная томография (ЛСМКТ), является одним из наиболее перспективных методов исследования живых тканей. Данный метод позволяет проводить молекулярный анализ компонентов ткани – клеток, белков, внеклеточного матрикса и т.д. – в режиме реального времени с субмикронным пространственным разрешением. При этом такой важный элемент, как сосуды, до недавнего времени не идентифицировался в связи с отсутствием у него характерного сигнала флуоресценции. Тем не менее, в недавних работах было показано, что из области сосудов наблюдается сигнал двухфотонной люминесценции, затухающий на масштабах времени порядка 1 пс, что позволяет визуализировать их в режиме in vivo. Детектируемый сигнал был приписан двухфотонной флуоресценции гемоглобина, содержащегося в эритроцитах. При этом из литературы известно, что гемоглобин является нефлуоресцирующим при однофотонном возбуждении, в связи с чем указанная выше гипотеза является дискуссионной. В данной работе нами осуществлено подробное исследование эритроцитов и гемоглобина методом ЛСМКТ с целью выявления механизма, ответственного за двухфотонную люминесценцию в этих объектах.

Был проведен ряд экспериментов по облучению эритроцитов в ИК-диапазоне(700-900нм) импульсным фемтосекундным лазером. В ходе работы было показано, что интенсивность сигнала люминесценции эритроцитов в диапазоне от 435 до 660нм возрастает пропорционально времени облучения. Была измерена спектральная зависимость скорости роста люминесценции эритроцитов для диапазона длин волн от 700 до 860нм. Зависимость скорости роста интенсивности люминесценции от длины волны имеет 2 выраженных максимума на 740 и 820нм.

Также было установлено, что скорость роста люминесценции растёт пропорционально квадрату интенсивности возбуждающего излучения. Аналогичные квадратичные зависимости наблюдались при длительном облучении БИК лазером эритроцитов в рамановской оптической ловушке[1]. Данный характер изменения интенсивности флуоресценции объясняется двухфотонным поглощением гемоглобина в ИК-диапазоне(700-900нм), приводящим к возникновению люминесцирующего фотопродукта.

Таким образом, впервые продемонстрирован процесс образования гемоглобином флуоресцентного фотопродукта при двухфотонном возбуждении, проведена оценка квантового выхода данного процесса, а также исследован вопрос о возможности аналогичного процесса при однофотонной накачке в видимом и УФ диапазоне спектра.

Литература

- Dasgupta, Raktim, et al. "Hemoglobin degradation in human erythrocytes with long-duration near-infrared laser exposure in Raman optical tweezers." Journal of biomedical optics 15.5 (2010): 055009.