Измерение штарковских параметров линий нейтральной меди в зелёной области спектра методом лазерно-искровой эмиссионной спектроскопии

Сушков Н.И.

Аспирант 3 г/о

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, Москва, Россия
E–mail: nikolaisushkov@yandex.ru

Эффект Штарка, заключающийся в уширении и сдвиге спектральных линий вследствие расщепления соответствующих энергетических уровней во внешнем электрическом поле, весьма часто наблюдается как в природе (например, в звёздах), так и в различных видах плазмы, получаемых в лаборатории. Этот эффект широко используется для диагностики плазмы. Кроме того, его необходимо учитывать при определении состава звёзд по профилям спектральных линий.

Медь является одним из элементов, интересных как с астрофизической точки зрения, так и с точки зрения диагностики лабораторной плазмы [1, 2]. Часто используют линии нейтральной меди, находящиеся в зелёной области спектра (при 510.554, 515.324 и 521.820 нм, соответствующие переходам 3d104p 2P° → 3d94s2 2D и 3d104d 2D → 3d104p 2P°). Однако экспериментальные данные по параметрам Штарка для этих линий немногочисленны и плохо согласуются с результатами теоретических расчётов [3].

В настоящей работе параметры квадратичного эффекта Штарка для вышеупомянутых линий измерены в условиях «протяжённой» лазерной плазмы, полученной фокусировкой излучения импульсного Nd : АИГ лазера (λ = 532 нм, τ = 8 нс, Е = 83 мДж/импульс) на поверхность алюмолитиевого сплава, содержащего 4.1% Cu, с помощью цилиндрической линзы (f = 500 мм). Плазма в этих условиях имеет вытянутую форму (примерно 14×1 мм), что при обзоре сверху ведёт к увеличению интенсивности сигнала и улучшению соотношения сигнала и шума. Кроме того, такая плазма более однородна, чем сферическая, поэтому лучше подходит для определения штарковских параметров. Для регистрации спектров во временном диапазоне 0.5 – 3 мкс использовали высокоскоростную стробируемую камеру. Температуру плазмы для каждой задержки определяли по соотношению интенсивностей линий Mn I при 403.076 и 404.136 нм, электронную плотность — по штарковскому уширению линий Mg I 517.268 и Al I 281.619 нм. Уширения и сдвиги линий меди по другим механизмам в большинстве случаев были малы в сравнении с эффектом Штарка. Профили линий описывали контурами Лоренца.

В нижеследующей таблице даны результаты измерений, приведённые к электронной плотности 1017 см-3.

|  | Cu I 510.5541 нм | Cu I 515.3238 нм | Cu I 521.8202 нм |
| --- | --- | --- | --- |
| Полная ширина, пм | 17.0±0.7 | 152±9 | 180±30 |
| Сдвиг, пм | 4.6±0.2 | –31.1±0.9 | –39±7 |

Результаты в целом согласуются с опубликованными данными. Наши расчёты показали, что на профиль изучаемых линий в значительной степени влияют сверхтонкое расщепление и изотопные сдвиги, так что при уменьшении электронной плотности ширина и сдвиг стремятся к ненулевым значениям. Особенно заметен этот эффект в случае Cu I 510.5541 нм, для которой ширина, обусловленная сверхтонким расщеплением, составляет 10.5 пм, а сдвиг — –1.81 пм.

Литература

- Zoran S. Stark broadening of heavy metal spectral lines in atmospheres of chemically peculiar stars // J. Phys.: Conference Series. 2010, V. 257. Article Number 012037.

- Skočić M., Burger M., Nikolić Z., Bukvić S., Djeniže S. Stark broadening in the laser-induced Cu I and Cu II spectra //  J. Phys. Part B. 2013, V. 46. Article number 185701.

- Zmerli B., Nessib N.B., Dimitrijević M.S., Sahal-Bréchot S. Stark broadening calculations of neutral copper spectral lines and temperature dependence // Phys. Scr. 2010, V. 82. Article number 055301.