Флуориметрическое определение ряда катехоламинов и их метаболитов                                      в присутствии иммобилизованного комплекса европий-окситетрациклин

Михайлова А.М.1, Малашихина А.А.1, Македонская М.И.2

1Студент, 2аспирант.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: nastyamal07@mail.ru

Важным показателем состояния здоровья человека является уровень катехоламинов и их метаболитов в биологических жидкостях [1]. Известные в настоящее время методы их определения, например, хроматографические или электрохимические, отличаются высокой стоимостью и/или недостаточной чувствительностью и сложностью проведения анализа, а при флуоресцентном анализе биообразцов возможна частичная деструкция аналитов, что приводит к искажению результатов анализа [1].

Целью настоящей работы явилась разработка новой твердофазной индикаторной системы на основе образования тройного комплекса катехоламинов или их метаболитов с комплексом европия с окситетрациклином, иммобилизованным в пленке хитозана в ячейках полистирольного планшета, для высокочувствительного флуориметрического определения указанных соединений в биологических жидкостях.

Для решения поставленной задачи подобрали природу и рН буферного раствора, природу и концентрацию поверхностно-активного вещества, соотношение концентраций европия и окситетрациклина, а также длины волн возбуждения и испускания. В выбранных условиях разработали методики высокочувствительного (до 1.0 фМ) определения норэпинефрина, дофамина, эпинефрина, гомованилиновой, ванилилминдальной 5-гидроксииндолуксусной кислот, серотонина, норметанефрина и L-диоксифенилаланина. Разработанные методики апробировали на примере определения норэпинефрина в плазме крови крыс, подвергшихся водной и пищевой депривации.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных исследований (гранты № 17-53-50025, 18-33-00827).

Литература

[1] Veselova I.A., Sergeeva E.A., Makedonskaya M.I., Eremina О.Е., Kalmykov S.N., Shekhovtsova Т.N. Methods for determining neurotransmitter metabolism markers for clinical diagnostics // J. Anal. Chem. 2016. V. 71. № 12. P. 1235-1249.