Использование хромато-десорбционных микросистем для количественного определения ацетона в выдыхаемом воздухе

Игитханян А.Э., Карапетян Д.Д., Платонов И.А., Колесниченко И.Н.,

Кажаева А.В.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», г. Самара, Российская Федерация

asyaigitkhanyan@icloud.com

Неинвазивная медицинская диагностика активно развивается в настоящее время, поскольку она исключает инвазивные вмешательства и может проводиться с любой кратностью, не принося пациенту физического и эмоционального дискомфорта. Одной из актуальных объектов неинвазивной диагностики является анализ выдыхаемого воздуха, который можно использовать как в целях выявления заболеваний, предсказания реакции организма на конкретный вид лечения, так и для мониторинга эффективности терапии.

Известно, что выдыхаемый человеком воздух содержит порядка трех тысяч летучих органических соединений, среди которых выделяют около 20 селективных биомаркеров. В их число входит ацетон, образующийся в результате окисления жиров. Повышенная концентрация ацетона в выдыхаемом воздухе сигнализирует об избыточном уровне глюкозы в крови, благодаря чему возможно использование ацетона в качестве биомаркера сахарного диабета. Целью исследования является создание микроаналитических систем и средств для количественного определения ацетона в  выдыхаемом воздухе.

В работе были изготовлены хромато-десорбционные микросистемы, предназначенные для получения газовых смесей, содержащих микроколичества ацетона и представляющие собой медицинские иглы внутренним диаметром 0,5 мм, длиной 40 мм, заполненные сорбентом, оптимизирована методика заполнения, насыщения и предподготовки системы. Изучены следующие сорбенты для изготовления хромато-десорбционных микросистем: полимерные; неорганические; модифицированные сорбционно-активными неорганическими солями; углеродные нанотрубки. Установлено, что перспективными сорбентами являются Al2O3 , сорбенты, модифицированные неорганическими солями ( 25% CaCl2, 25% CoCl2) и углеродные нанотрубки.

Установлено, что при дискретном режиме ресурс работы хромато-десорбционной микросистемы составляет не менее 6 последовательных циклов. При этом возобновляемый ресурс системы составил не менее 4 циклов.