Фотохимическая подготовка проб для определения фтора в углеводородных матрицах

Дмитриева В.Ю., Петренко Д.Б.

Московский государственный областной университет, Москва, Россия

e-mail: veronika7092@mail.ru

Как показано в последние годы, сжигание углеводородных смесей является одним из серьезных источников поступления токсичных фторсодержащих соединений в окружающую среду. Имеется ряд данных, указывающих на поступление фтора в окружающую среду при сжигании автомобильных топлив, однако фактических данных о содержании фтора в автомобильных топливах в настоящее время крайне недостаточно. Причиной этого, по-видимому, является отсутствие надежных методик определения микроколичеств фтора в углеводородных средах. Наши экспериментальные данные показали, что известные методы подготовки проб для определения общего фтора в органических матрицах  - высокотемпературное сжигание и обработка бифенилом натрия малоэффективны при определении низких концентраций фторорганических в модельных системах.

Целью настоящей работы стала разработка подхода, который позволяет проводить минерализацию фторорганических примесей, содержащихся  в углеводородных топливах, методом УФ-фотолиза и дальнейшее количественное определение фторид-иона с методом ионометрии.

Суть предлагаемого подхода заключается в том, что исследуемую пробу углеводорода, водный раствор гидроксида натрия и соединения, являющиеся источником свободных радикалов, эмульгируют и подвергают УФ-облучению. За счет радикальных  реакций в щелочной среде происходит отщепление фторид-иона от молекул органических соединений и его переход в водную фазу, в которой его содержание определяется методом ионометрии. На примере модельных соединений установлено, что степень разложения существенно зависит от содержания гидроксида калия в реакционной смеси и времени ее обработки УФ - излучением и, в определенных пределах, не зависит от соотношения водной и органической фаз. Степень разложения модельных соединений в оптимальных условиях составляет 87-95%, чего вполне достаточно для целей практического анализа. Преимуществами этого метода являются простота, безопасность и экспрессность исполнения, разложение не требует дорогостоящих оборудования и реагентов. В перспективе планируется разработка изучение возможностей применения описанного подхода на широком круге модельных фторорганических соединений, апробация ее на  реальных образцах нефтепродуктов и разработка устройства, позволяющего проводить УФ-фотолиз в условиях повышенных температур и давлений.