Амперометрический биосенсор для определения обратимых ингибиторов ацетилхолинэстеразы

Давлетшина Р.Р.

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Казань, Россия

E–mail: luckydav@mail.ru

Многие обратимые ингибиторы ацетилхолинэстеразы (АХЭ) – фермента, локализующегося в синапсах и участвующего в передаче нервных импульсов, являются лекарственными препаратами и играют важную роль в лечении болезней, связанных с нарушением холинергической системы. Поэтому создание чувствительных датчиков для экспресс-контроля обратимых ингибиторов ацетилхолинэстеразы является актуальной задачей в фармацевтике и поиске новых средств против нейродегенеративных заболеваний.

Определение активности АХЭ в работе осуществляли в режиме хроноамперометрии, измеряя ток окисления тиохолина - продукта ферментативного гидролиза ацетилтиохолина. Окисление тиохолина происходило на стеклоуглеродном электроде, модифицированном фталоцианином кобальта и углеродной сажей. Иммобилизацию АХЭ на поверхности сенсора осуществляли при помощи электростатических взаимодействий с использованием полиэлектролитов.

В качестве модельного обратимого ингибитора ацетилхолинэстеразы был использован донепезил - лекарственное средство, ингибитор центрального действия, применяемый в терапии болезни Альцгеймера. Присутствие ингибитора в растворе, контактирующем с сенсором, снижало активность фермента и уменьшало скорость гидролиза ацетилтиохолина, что регистрировали в виде снижения тока окисления тиохолина. Степень ингибирования (I%) ацетилхолинэстеразы вычисляли как I% = (i0-i)/i0, где i0 – ток окисления тиохолина, измеренный в растворе с субстратом в отсутствие ингибитора, а i – ток, измеренный в присутствии субстрата и ингибитора. Для увеличения чувствительности биосенсора и снижения предела обнаружения донепезила были изучены зависимости степени ингибирования от удельной поверхностной концентрации иммобилизованного фермента, рН раствора и концентрации субстрата. Концентрационная зависимость степени ингибитора в модельном растворе донепезила имеет сигмоидный вид в полулогарифмических координатах в диапазоне концентраций донепезила 1×10-10 - 1×10-6 М. Предел обнаружения донепезила, соответствующий 15% степени ингибирования АХЭ, составил 6×10-10 М.

Исследования проводили при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 17-03-00381).