Определение микотоксина В1 методом поляризационного

флуоресцентного иммуноанализа

Кириллова Е.А.

Казанский (Приволжский) федеральный университет,

Химический институт им. А.М. Бутлерова, 420008, Казань, Россия

l1e2na@mail.ru

Афлатоксины – вторичные метаболиты плесневых грибов рода Aspergillus, обладающие канцерогенным, мутагенным, тератогенным и гепатотоксическим действиями. Одним из распространенных микотоксинов является афлатоксин В1. Микотоксин широко распространен в матрицах зерновых и масличных культур, орехах (арахис и т.д.) и сухофруктах. Поэтому, обоснован интерес исследователей к разработке экспрессных, высокоспецифичных, чувствительных, методов анализа для определения микотоксинов. Одним из наиболее быстрых иммунохимических методов является поляризационный флуоресцентный иммуноанализ (ПФИА).

При определении афлатоксина В1 был использован вариант гомогенного конкурентного анализа ПФИА, в основе которого лежит конкурентная реакция между трейсером и искомым веществом за ограниченное число центров связывания специфических антител.

При разработке методики ПФИА афлатоксина В1 в качестве метки использовали этилендиаминтиокарбомоилфлуоресцеин (трейсер), которая оказалась одной из наиболее чувствительных для определения афлатоксина В1.

При разработке методики были определены разведения трейсера и антител, обеспечивающие максимальное значение аналитического сигнала. По результатам значений величины поляризации флуоресценции оптимальное разведение трейсера составило 1:640000, разведение Aт – 1:107 М.

Подобрано оптимальное время инкубации иммунного комплекса трейсера с антителами, которое составило 5 минут. Линейный диапазон определяемых концентраций афлатоксина В1 для разработанной методики составил от 5×10-6 – 5×10-9 М. На примере афлатоксина М1 оценен процент перекрестных реакций.  Пробоподготовка образцов включала экстракцию определяемого компонента метанольным раствором с последующим центрифугированием.

Разработанная методика для определения афлатоксина В1 апробирована в анализе пищевых продуктов (в частности орехах: арахис, кешью) и позволила определять микотоксин на уровне и ниже ПДК с Sr не более 0.073.