Возможности MALDI-TOF/TOF масс-спектрометрии для измерения степени изомеризации аспарагиновой кислоты в пептидах

Иванов Д.Г.

Московский физико-технический институт,

факультет биологической и медицинской физики, Долгопрудный, Россия

E-mail: daniil.ivanov@phystech.edu

Изомеризация аспарагиновой кислоты из α- в β-аминокислоту — хорошо известная посттрансляционная модификация, возникающая при повреждении и старении белков и пептидов[1]. Приводя к изменению вторичной структуры молекулы, изомеризация всего одной аминокислоты может существенно изменять физические и химические свойства пептидов.. Оценка степени изомеризации может быть использована как маркер протекания определенных процессов в организме: например, при протекании болезни Альцгеймера, наблюдается накопление изомерной формы пептида  β-амилоида (Aβ) в тканях головного мозга.

Одним из подходов к анализу степени изомеризации является использование методов масс-спектрометрии с фрагментацией ионов. Эта возможность обусловлена тем, что нормальная и изомерная форма пептида, хотя и обладают одинаковой молекулярной массой, демонстрируют существенно различающиеся спектры фрагментации. В частности, подобная методика количественного анализа уже разработана для масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением[2], а также была показана возможность использования MALDI масс-спектрометрии для анализа[3] растворов амилоида в низких концентрациях.

В данной работе предлагается методика анализа степени изомеризации Asp7 в пептидах Aβ16 и Aβ42 при помощи MALDI-TOF/TOF масс-спектрометрии, обладающей высокой чувствительностью, а также возможностью анализировать склонные к агрегации в растворах пептиды. Построение калибровочных кривых для анализа степени изомеризации проведено на бинарных смесях синтетических пептидов  изомерной и нормальной формы.

Литература

- Shimizu T., Matsuoka Y., Shirasawa T. Biological significance of isoaspartate and its repair system // Biol Pharm Bull. 2005. №28. С. 1590-1596.

- Indeykina M.I. и др. Capabilities of MS for analytical quantitative determination of the ratio of alpha- and betaAsp7 isoforms of the amyloid-beta peptide in binary mixtures // Anal Chem. 2011. № 83(8). С. 3205–3210.

- Pekov S. и др. Application of MALDI-TOF / TOF-MS for relative quantitation of α- and β-Asp7 isoforms of amyloid-β peptide // Eur. J. Mass Spectrom. 2017. № 1. С. 5–8.