Определение диклофенака в молоке методом поляризационного флуоресцентного иммуноанализа

Саввина О.А.1, Райсян А.С2..

1Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, кафедра Химической Энзимологии, Москва, Россия

2 Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), 12205 Berlin, Germany

E–mail: olenka.bu@gmail.com , Ольга

Диклофенак является нестероидным противовоспалительным препаратом (НПВП) из группы производных фенилуксусной кислоты. Диклофенак используется в ветеринарии для лечения крупного рогатого скота и, следовательно, может содержаться в молочной продукции. Так как НПВП могут вызывать неблагоприятные последствия для здоровья человека, то их содержание строго регламентируется нормативными документами Европейского Союза, согласно которым ПДК диклофенака в молоке составляет 0,1 мкг/л [1,2].

Наиболее чувствительным методом детекции диклофенака является ВЭЖХ, однако это дорогой метод, который занимает много времени. Именно поэтому была поставлена задача оптимизировать методику для поляризационно-флуоресцентного иммуноанализа (ПФИА), главными достоинствами которого являются высокая чувствительность и специфичность, а также возможность проведения анализа большого количества проб за короткий промежуток времени [Error: Reference source not found].

Предложена экспрессная методика определения диклофенака в молоке. В ходе проведенного исследования была проведена очистка трейсера, подобраны разведения антител и трейсера, а также пробоподготовки молока для наиболее чувствительного анализа реальных образцов.

Разработка выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, уникальный идентификатор проекта RFMEFI60417X0198.

Литература

- Dowling, P. Gallo, S. Fabbrocino, L. Serpe & L. Regan, Determination of ibuprofen, ketoprofen, diclofenac and phenylbutazone in bovine milk by gas chromatography-tandem mass spectrometry // Food Add. & Cont.: Part A, Vol. 25, No. 12, December 2008, 1497–1508.

- M. Huebner & E.Weber & R. Niessner1 & S. Boujday & D. Knopp, Rapid analysis of diclofenac in freshwater and wastewater by a monoclonal antibody-based highly sensitive ELISA // Anal Bioanal Chem (2015) 407:8873–8882.