Модификация аналитических форм в косвенном атомно-абсорбционном определении тетрациклина

Сергеева А.С.

ГОУ ВПО "Донецкий национальный университет",

химический факультет,  Донецк, Украина

E-mail: anastasia-sergeeva1995@mail.ru

Потребность в разработке новых методик по определению тетрациклина (ТС) остается одной из актуальных проблем в аналитической химии. Для определения органических веществ используют косвенный атомно-абсорбционный метод, суть которого состоит в связывании определяемого вещества (аналита) в комплексное соединение с металлом-индикатором, по которому определяют концентрацию аналита.

Известно, что тетрациклин способен образовывать хелатные комплексы с поливалентными катионами состава МеТС, Ме2ТС, МеТС2. В результате сравнения метрологических характеристик атомно-абсорбционного определения металлов, в качестве аналитической формы был предложен комплекс тетрациклина с магнием (при пламенном определении характеристическая концентрация и предел обнаружения (в мкг/мл)): Сх = 0,007; Собн. = 0,0001) [1]. Для косвенного атомно-абсорбционного определения наиболее подходящей аналитической формой является соединение состава Ме2ТС (чувствительность определения тетрациклина возрастает в 2 раза по сравнению с металлом-индикатором).

Целью данной работы было исследование оптимальных условий образования и экстракции комплексного соединения состава Ме2ТС, выбор лучшего экстрагента, оптимальных условий атомно-абсорбционного определения Mg(II) в экстракте.

Спектрофотометрическим методом исследовано влияние кислотности среды на состав комплексного соединения тетрациклина гидрохлорида с магнием. Состав комплексного соединения определяли методом элементного анализа. Установлено, что в диапазоне рН = 3,4 – 6,2 образуется комплекс МgТС (максимальное светопоглощение наблюдается при рН = 3,44;  = 196,4 нм). В диапазоне рН = 6,44 – 9,5 образуется комплекс состава Мg2ТС, с максимальным светопоглощением при рН = 7,6 – 7,8;  = 390 нм. В качестве экстрагентов были исследованы растворители различной природы: спирты (изопропиловый), эфиры (этилацетат, бутилацетат), кетоны (метилэтилкетон, циклогексанон). Наибольшая степень извлечения (R = 91%) была достигнута при экстракции комплекса Мg2ТС циклогексаноном. Для анализа экстрактов были оптимизированы условия атомно-абсорбционного определения.

Литература

- Хавезов И., Цалев Д. Атомно-абсорбционный анализ. – Л.: Химия, 1983. –144 с.