Реактив для количественного определения аминополикарбоновых соединений на основе гетерополисоединений вольфрама и молибдена

Миронов И.В.

Московский Технологический Университет (Институт Тонких Химических Технологий имени М.В.Ломоносова), кафедра аналитической химии, Москва, Россия

E-mail: mircenall@gmail.com

Комплексы переходных поливалентных элементов с высокой степенью окисления обладают большей устойчивостью в сравнении с аналогичными комплексами этого же элемента, в более низкой степени окисления [1]. Но в присутствии комплексообразователей наблюдается снижение окислительно-восстановительного потенциала для пар этих ионов.

Изменение окислительно-восстановительного потенциала можно зафиксировать предварительно введя в состав аналитического реагента подходящий окислитель, изменяющий свои характеристики в восстановленной форме (например, окраску). В этом реактиве функция иона металла состоит в изменении потенциала пропорционально количеству добавленного лиганда, а функция окислителя в системе заключается в регистрации этого изменения. Окислители, которые пригодны для использования в этой системе, должны также обладать достаточной растворимостью соединений с ионами переходных элементов и характеризоваться достаточной устойчивостью окисленной и восстановленной форм, позволяющей регистрировать их свойства в удобном для измерений диапазоне. Всем этим условиям удовлетворяют реактивы солей переходных металлов в низшей степени окисления со смешанными вольфрам-молибденовыми гетерополисоединениями (ГПС) [2].

Проверку пригодности реактивов проводили построением градуировочных графиков с такими комплексонами, как ЭДТА, ДТПА, ЦДТА. С помощью полученных градуировочных зависимостей были определены концентрации комплексонов в приготовленных растворах со значениями, соответствующими середине каждого диапазона по методу "введено-найдено". Преимущество спектрофотометрического метода в том, что он позволяет с высокой точностью определять концентрации комплексонов до 1*10-6 моль/л, в то время как предел титриметрического анализа – 1*10-3 моль/л.

Литература

[1] Дятлова Н.М., Тёмкина В.Я., Попов К.И. Комплексоны и комплексонаты металлов. М., Химия, 1988

[2] Максимов Г.Н. Достижения в области синтеза полиоксометаллатов и

изучения гетерополикислот // Успехи химии. 1995. Т.64, №5, С.480- 496.