Экстракция синтетических красителей в системе бромид тетрагексиламмония – вода

Лысковцева К.А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Химический факультет, Москва, Россия

e-mail: lyskovtseva_k@mail.ru

Жидкость-жидкостная экстракция является одним из важнейших методов выделения и концентрирования веществ разной природы. Основным направлением развития современных экстракционных методов является поиск новых двухфазных систем, позволяющих избежать применения традиционных органических растворителей, недостатки которых общеизвестны, а также переход к микроэкстракции.

Особый интерес представляют двухфазные системы жидкость-жидкостьна основе органических солей. Это могут быть как несмешивающиеся с водой жидкие соли, ионные жидкости, так и водорастворимые, твердые в исходном состоянии соли, образующие в присутствии высаливателя двухфазные водные системы (ДФВС). Менее известна способность некоторых твердых солей четвертичного аммония образовывать ДФВС при смешении с водой в отсутствие высаливателей. Такие системы можно получать in situ (в процессе экстракции) при добавлении к водному раствору аналитасоответствующей соли, например, бромида тетрагексиламмония, (ТНАВr).Отличительной особенностью таких экстракционных систем является высокое содержание воды в органической фазе, а, следовательно, способность к солюбилизации гидрофильных соединений.

В настоящей работе экстракционные свойства ДФВС на основе ТНАВr изучены на примере водорастворимых сульфосодержащих синтетических красителей: Тартразина, Желтого «солнечного заката», Азорубина, Красного 2Ж, Красного очаровательного AC, Зеленого прочного FCF. Исследовано влияние pH, концентрации красителя, времени контакта фаз на распределение красителей в системе ТНАВr-H2O. Все исследованныекрасители количественно экстрагируются из водных растворов в ТНАВr-обогащенную жидкую фазу в интервале рН 1,7 – 11,0; время экстракции не превышает 3 мин; экстракция остаётся количественной при увеличении концентрации красителя до 1·10-2 М. Предложена методика экстракционно-фотометрического определения красителей в безалкогольных напитках.