Использование комплекса молекулярных сенсоров

с цветометрическим детектированием для идентификации

действующих веществ в составе лекарственных средств

Чапленко А. А.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: a.a.chaplenko@yandex.ru

Цифровая (компьютерная) цветометрия – химико-инструментальный метод, основанный на цифровой обработке цветного изображения анализируемого образца. Простота, экспрессность, универсальность и низкая стоимость позволяют использовать этот метод для анализа различных объектов. Несмотря на очевидные преимущества, цветометрический метод не лишен ряда ограничений, к главным из которых следует отнести невысокую воспроизводимость, недостаточную точность и чувствительность, а также низкую селективность. Указанные проблемы, как правило, решают совершенствованием технологий цифровой фотографии, повышением качества сканирования (при использовании планшетного сканера), а также стандартизацией условий съемки. Для повышения селективности метода (вплоть до возможности применения цифровой цветометрии для идентификации веществ) предложено использование молекулярных сенсоров. В качестве сенсоров применяли планшет из нескольких хромогенных агентов (веществ, изменяющих окраску при взаимодействии с аналитом), в которой одновременно можно провести серию аналитических реакций. Предложенный способ позволяет, с одной стороны, существенно повысить селективность определения, с другой – увеличить точность, чувствительность и воспроизводимость методики.

Цель настоящего исследования – разработка универсального способа мультисенсорного цифрового цветометрического анализа лекарственных средств на примере субстанций нестероидных противовоспалительных средств, адреноблокаторов, секретолитиков, антимикробных препаратов и метаболических стимуляторов.

Адекватность работы молекулярного чипа подтверждена при проверке подлинности более 40 видов лекарственных субстанций. Предложенный принципиально новый универсальный подход можно использовать для контроля качества фармацевтических препаратов.