Разработка технологии выделения ДНК с помощью магнитных частиц из крови для проведения  молекулярно-генетических исследований

Плечко Елизавета Александровна

Студент

Сибирский Федеральный Университет, биологический факультет, Красноярск, Россия

E–mail: elizavetaplechko@mail.ru

Огромная роль в медицинской лабораторной диагностике принадлежит молекулярно-генетическим исследованиям. Материалом для таких исследований являются нуклеиновые кислоты (НК), выделенные из клеток человека. Существует несколько методик выделения НК, в каждом из которых есть свои достоинства и недостатки. Основными критериями для выбора методики выделения НК являются качество и количество полученного материала, время выполнения и стоимость исследования. Одним из перспективных методов на сегодняшний день является использование для выделения НК магнитных частиц с различными активными покрытиями. Но большинство магнитных частиц приобретается в зарубежных странах и имеет высокую стоимость.

Целью исследования было оценить возможность доступного синтеза магнитных частиц и выделения ДНК из клеток с их помощью для проведения молекулярно-генетических исследований.

Создание магнитных частиц производилось осаждением смеси Fe2+ и Fe3+ в растворе при щелочном pH за счет добавления аммиачной воды [1]. Частицы были покрыты оксидом кремния при помощи тетраэтоксисилана. В работе получены два типа частиц: образующие крупные конгломераты, покрытые общей оболочкой оксида кремния и размельченные ультразвуком до единичных частиц и мелких скоплений. Для выделения ДНК использовали лейкоциты человека и коммерческий набор “ДНК-сорб В”, заменив в эксперименте силикатный сорбент на собственные магнитные частицы [2]. Было показано, что разработанные магнитные частицы с большим диаметром позволяют выделять ДНК в количестве, соизмеримом с силикатным сорбентом, но, при этом, не требуют центрифугирования. Проведенная ПЦР-РВ подтвердила целостность и качество выделенной ДНК. Частицы, прошедшие измельчение ультразвуком, позволили выделить меньшее количество ДНК, и отсутствие реакции ПЦР-РВ позволило предполагать их влияние на качество полученных молекул.

Литература

- Петракова А.В., Урусов А.Е., Костенко С.Н., Придворова С.М., Васильев М.А., Жердев А.В. Синтез магнитных наночастиц оксида железа для применения в иммуноанализе // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5.

- Gong R., Li Sh. Extraction of human genomic DNA from whole blood using a magnetic microsphere method // Int J Nanomedicine. – 2014. - №9. – P. 3781-3789.